Załącznik nr 1

do regulamin ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

……………………………………….........

Pieczęć Wykonawcy

znak sprawy: B.W/48/10

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO P.N.

„ Montaż systemu alarmowego w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Miękini”.

1) Przedmiot zamówienia:

Wykonanie montażu systemu alarmowego w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury

w Miękini, w zakresie czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

2) Nazwa i adres zamawiającego:

Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini

ul. Kościuszki 41

55-330 Miękinia

www.kultura.miekinia.pl

e-mail:kultura@miekinia.pl,

tel. /071/ 769 82 14 fax /071/ 733 64 00

3) Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na montażu :

a) modułowej centrali alarmowej w obudowie ( obsługującej min. 24 wejść, min. 24 programowalnych wyjść, min. 6 stref, wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania, umożliwiającej obsługę systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz umożliwiającą zdalną obsługę z użyciem komputera lub telefonu komórkowego, obsługa min. 12 użytkowników, wbudowany zasilacz impulsowy z funkcjami ładowania akumulatora i diagnostyki, możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera )

b) akumulatora  bezobsługowego ( lub akumulatorów ) o poj. min. 50 Ah

c) 17 czujek ruchu LC 102 lub równoważnych

d) 1 czujki ruchu LC 100 lub równoważnej

e) 3 klawiatur szyfrowych – manipulatorów z wyświetlaczem LCD

f) 2 sygnalizatorów optyczno – akustycznych zewnętrznych z zasilaniem awaryjnym

g) 2 sygnalizatorów optyczno – akustycznych wewnętrznych

h) ekspander sentezer mowy

i) przewód dł. 5 mb. umożliwiający podłączenie centrali do komputera wraz z oprogramowaniem zarządzającym do nadzoru i administracji

j)  okablowania  odpowiedniej długości zamontowane podtynkowo lub w listwach elektroinstalacyjnych z PCW

  - Praca próbna i testowanie systemu alarmowego wraz z oprogramowaniem oraz przekazanie kodów serwisowych i administracyjnych

4) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

5) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wyboru oferty najkorzystniejszej za pomocą aukcji.

6) Termin wykonania zamówienia:

- rozpoczęcie od dnia podpisania umowy  do 30.04.2010r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny   spełniania tych warunków:

a)  posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia

8) Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu  potwierdzenia  spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

a) kosztorys ofertowy wraz z ofertą cenową

9) miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego

Samorządowy Ośrodek kultury w Miękini

ul. Kościuszki 41 55-330 Miękinia POK.201       do dnia 2010-02-15

- Forma złożenia oferty

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 15.02.2010 r. w formie:

- pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini

ul. Kościuszki 41

55-330 Miękinia POK.201

- faxem na numer 071/ 7336400

- e- mailem: kultura@miekinia.pl

- Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa ……………………………………………………………………………………………………..

Adres……………………………………………………………………….………………………………

NIP………………………………………………..

Nr rachunku bankowego…………………………………………………………………………………...

  - Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto…………………………….zł

Podatek VAT ………………………...zł (…….%)

Cenę brutto……………………………zł

  - Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do  niego zastrzeżeń.

  - Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

  - oświadczenie o spełnieniu warunków ( załącznik nr 2 )

  - aktualny odpis z właściwego rejestru

…........................., dnia ….................          			   						                                                             …………………………………….

podpis osoby uprawnionej